围墙工程招标文件

一、工程概况

工程名称：合肥市建设工程监测中心有限责任公司围墙改造项目

工程地址：合肥市包河经济开发区大连路7号

建设单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

工程规模：砖砌 40cm 厚围墙，高度 2 米，长度约 88 米(以现场实际测量为准)。内外墙抹平、外墙涂料,围栏为铸铁花艺围栏。

二、工期

工期为 20 天。本招标内容开工日期暂定为 2017 年12 月 18日，具体施工时间由招标人按现场施工情况确定。

三、工程质量

工程质量达到国家“合格” 质量标准，并满足合同的要求。

四、招标范围

工程量清单的全部内容。

五、投标人资格要求

合法的营业执照，有安装施工企业资质及安全施工许可证，并具有具有企业资质证书、营业执照、税务登记证。投标人具有良好的企业信誉。

六、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

七、承包合同方式

固定综合单价包干，拟定合同为固定单价合同。

八、投标截止及开标时间

2017 年  12  月 16 日，15：30。

九、投标报价

（1）报价方式：综合单价

（2）本工程采用经评审的有效的最低投标价法进行评标。

（2）全部有效投标人的投标价的算术平均值为评标参考价。低于并最接近算术平均值的报价为中标价，并确定为排名第一，次低的为第二名，如果没有次低投标价，高于并最接近评标参考价的为第二名，如此类推定出中标候选人排名。有效投标人少于3家将重新招标。

（4）排名第一的中标候选人将被确定为本工程的中标人。如果第一中标候选人放弃中标或其他原因未能确定为中标人的，第二名中标候选人将替补为中标人，如此类推直至确定出本工程的中标候选人。如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

十、付款方式

工程竣工验收合格后支付95%合同款，余5%合同款待质保期（1年）满无质量异议后付清。

十一、投标费用

投标单位应承担其投标准备、现场考察、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

十二、招标文件的澄清

投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2天内以书面形式向招标方提出，招标单位将以书面形式或在招标答疑会上予以解答，解答的内容以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。

十三、招标文件的修改

1. 投标截止期时间2天前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2. 补充通知以书面形式发给各投标单位；补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

3. 为使投标单位在编制投标书时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以酌情延长投标截止时间（具体时间将在补充通知中写明）。

十四、投标文件的编制

1、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于接到招标文件后2日内向招标方索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝，或者视为废标。

2、投标文件包括下列内容

（1）投标文件封面（自编，注明招标项目名称及招标编号）

（2）投标函（附件格式1）

（3）授权委托书（附件格式2）

（4）投标报价表及预算（附件格式3）

（5）施工方案简述

（6）有关资质证明材料（包括法人代表资格证书或证明文件、企业营业执照、企业资质等级证书等）

3、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印装订成册，并在封面上正确标明：“正本”，“副本”字样。

4、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法人代表或其代理人的印鉴。

十五、投标单位文件的密封和标志

1、投标单位应将投标文件密封，并在封袋上正确标明 “正本”或“副本”字样。

2、所有封袋上都应写明工程名称，投标单位名称。

3、所有投标文件必须在封袋骑缝处加盖单位公章和单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

4、如果投标单位未按上述规定提交，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

5、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

十六、投标截止时间

1. 投标单位应在前附表中规定的时间之前将投标文件递交给投标单位。

2. 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝接收。

3. 投标文件的修改与撤回

4.投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知；在投标截止期以后，不得更改投标文件。

5.投标单位的修改或撤回通知应按本第（十）条规定的要求编制、密封、标志、盖章和递交（在密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

6.投标截止以后，投标单位不得撤回投标文件。

十七、开、评标

- 招标单位将在前附表规定的时间和地点举行开标会议。

2、投标文件有下列情况的之一的将视为无效：

投标截止期以后送达的投标文件，投标文件未按规定密封、标志，未按招标文件格式填写的，未按招标文件要求盖章或签名的，未按招标文件要求提供有关材料的，投标文件内容不全的，字迹模糊不清，影响评标的

3、评标采用对报价、工期、质量等因素进行综合评议，依据技术响应，合理最低价原则择优推荐予中标单位。

4、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标组织可以要求投标单位澄清其投标文件；有关澄清的要求与答复，均应以书面形式进行，但不允许更改投标的实质性内容。

十八、授予合同

1、确定中标单位后，招标单位将于2日内向中标单位发出“中标通知书”；中标通知书将成为合同组成部分。

2. 招标单位与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》和依据招标文件和投标文件的要约和承诺，双方签订合同。

附件1：投标文件格式

投   标   书 （格式1）

合肥市建设工程监测中心有限责任公司：

（一）根据收到的                             工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿按招标文件的要求以人民币（大写）                      元的总价格承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的开工令后立即开工，并在        天内竣工。

（三）我单位保证工程质量达到                 。

（四）保证不损坏   合肥市建设工程监测中心有限责任公司   财物（机械、设备、地下管网及电缆、绿化等）若有损坏，照价赔偿。

- 贵单位的招标文件，中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同主要条款。

- 。

投标单位：（公章）         法人代表或委托代理人（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

年   月   日

授        权       书（格式2）

本授权书声明：在本书上签字的                     （公司名称）

（法人代表姓名，职务）代表本公司，任命在本书上签字的                  （被授权人姓名，职务）为本公司的合法代理人，就                             （工程名称）的施工和修补缺陷,以本公司的名义签署投标书,进行谈判,签署合同和处理与之有关的一切事务。

授权人            （签字盖章）

代理人            （签字盖章）

公司名称                   。

地址                       。

年       月       日

3.投 标 报 价 表（格式3）

投标人：（盖章）               法人代表或委托人：（签字）

日期：

| 序号 | 内容 | 预算价（万元） | 优惠价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 投标报价（大、小写） |  |  |  |  |