-

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

招 标 文 件

www.hfjczx.com/jc/

项目名称：全自动水泥压力试验机采购

项目编号：JCZX-20190212

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

2019年 2月

目  录

一.招标公告…………………………………………………………………………………………………  3

二.投标人须知前附表………………………………………………………………………………………  5

三.投标人必须提交的资料（投标文件）内容………………………………………………………  7

四.评审方法及标准…………………………………………………………………………  7

五.投标人须知………………………………………………………………………………………………  7

六.确定中标人………………………………………………………………………………………………  9

七.废标………………………………………………………………………………………………………  10

八.二次采购…………………………………………………………………………………………………  10

九.合同签订…………………………………………………………………………………………………  10

十.验收………………………………………………………………………………………………………  11

十一.其它……………………………………………………………………………………………………  11

附件一：项目说明………………………………………………………………………………………  13

附件二：投标授权书……………………………………………………………………………………  15

附件三：本地化服务情况一览表………………………………………………………………………  16

附件四：投标函……………………………………………………………………………  17

附件五：报价书…………………………………………………………………………………………  18

附件六：最终承诺报价书………………………………………………………………………………  19

附件七：规格响应表格式………………………………………………………………………………  20

附件八：货物说明一览表………………………………………………………………………………  21

附件九：报价表格式……………………………………………………………………………………  22

# 一 招标公告

合肥市建设工程监测中心有限责任公司，就全自动水泥压力试验机采购项目组织招标采购，欢迎符合本项目资格条件的投标人参加投标。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：JCZX-20190212

2、项目名称：全自动水泥压力试验机采购

3、项目概算：3万元

4、项目内容：具体采购内容及要求详见招标文件。

（二）投标人资格

1、★符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、★具有独立法人资质的设备生产厂家或经其授权的代理商或经销商，企业法人营业执照；

3、★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、★具有完整的售后服务体系，能提供良好的技术支持；

5、★具有良好的企业资信，企业无不良业绩；

8、★具有ISO9001:2000质量管理体系认证证书；

9、★代理商投标时应提供建议品牌制造厂家针对本项目授权代理证书，允许制造厂家多家授权，无厂家授权文件的或所投厂家品牌不属于建议品牌的投标人一律废标。

备注：投标人资格中★号项为必须项。

（三）开标时间及地点

1、开标时间：详见投标人须知前附表

2、开标地点：详见投标人须知前附表

（四）投标截止时间

详见投标人须知前附表

（五）报名及文件下载办法

1、报名时间：2019年2月 12日9:00至2019年 2月 15日17:00止

2、报名地点：合肥市建设工程监测中心有限责任公司综合办

地址：合肥市包河工业区大连路7号

邮编：230051

联系人：陈曦

电话：0551-63367270

合肥建设工程监测中心有限责任公司网址：www.hfjczx.com/jc/

3、报名成功后直接下载文件及其它资料（含答疑或相关说明）。

（七）其他事项说明

1、报名的投标人可在报名后直接下载文件。

2、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00，节假日休息）与项目联系人联系。

3、已报名的投标人，放弃参加投标的投标人，请在开标前2日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知合肥建设工程监测中心有限责任公司。弃标未予告知的，合肥建设工程监测中心有限责任公司将给予不诚信行为记录。

（八）其他

本邀请以公告形式在合肥建设工程监测中心有限责任公司网站上发布。

# 二.投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 |
| 3 | 采购机构 | 名 称：合肥市建设工程监测中心有限责任公司 地 址：合肥市包河区大连路7号 网 址：http:// www.hfjczx.com/jc/ |
| 4 | 项目名称 | 全自动水泥压力试验机采购 |
| 5 | 项目编号 | JCZX-20190212 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 包别划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：所有设备均到货付至合同总价款的67%,完成安装调试培训并经有资质的机构检定/校准合格后付至合同款的97%,余款3%作为质保金，待质保期满后一次性无息支付。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 供货地点 | 合肥市包河区大连路7号 |
| 13 | 供货期限 | 合同签订后 10日历天 供货完毕 |
| 14 | 免费质保期 | 验收合格后 按厂家全国质保承诺。 |
| 15 | 答疑 | 2019年2月15日17时前接受答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见文件投标人须知第4条（咨询电话：0551-63367270）。 合肥市建设工程监测中心有限责任公司对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。本公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，本公司不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 |
| 16 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 17 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 壹 份，密封提交。 |
| 18 | 谈判时间及地点 | 投标截止时间及开标时间：北京时间2019年2月18日14:30 （以投标文件递交地点悬挂的电子屏幕显示时间为准） 投标文件递交地点及开标地点：合肥市包河区大连路7号 投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止 |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见招标文件 |
| 20 | 投标样品 | 需要 □不需要 |
| 21 | 采购人联系方式 | 联系人姓名及联系电话：陈曦 63367270 |
| 22 | 本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料 | 无 |
| 23 | 本地化服务 | 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）投标人在本地注册成立的。 |

# 三.投标人必须提交的资料（投标文件）内容

1、投标授权书（详见附件）原件（法人代表参加投标的，仅需提供身份证明复印件）；

2、经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件)；

3、 近三年同类型设备供货业绩合同（复印件）；

4、投标函、报价书（报价表）、规格响应表、货物说明一览表；

5、其他投标文件(包括企业资信、业绩、荣誉、服务方案等)；

6、调试安装及售后服务方方案。

7、标书内要求的设备关键部件的样品。

# 四.评审方法及标准

1、本次活动将采用 有效最低价 方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、供货方案、付款方式、工期以及评审过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出中标候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则采取抽签方式确定中标人。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本文件的实质性要求；②报价是否会降低本文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。

2、评审过程中，招标单位发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，招标单位可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

# 五.投标人须知

1、投标报价为投标人在文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗、首次检定/校准等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，只有总价而没有分项报价的投标文件无效。报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。

2、投标人应确保其所提供的资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

3、投标人应自行对供货（安装）现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、投标人如果对文件、工程量清单、控制价等招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以电话或书面形式向合肥市建设工程监测中心有限责任公司提出。

5、为保证活动顺利进行，投标人应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达现场（携带身份证明备查）。

6、如果有必要，招标单位应当要求投标人在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，投标无效。

7、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8、除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

9、文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10、中标人的竞标样品将由业主保存作为履约验收的标准；未中标投标人的样品，应在中标公告发出3天内由投标人自行取回，超过时间未取回的，本公司将不承担损坏、遗失等保管责任。

11、文件有实质性变动的，将以书面形式通知所有的供应商。

12、本公司保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

13、本公司一律不予退还投标人的投标文件。

# 六.确定中标人

1、首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与开标。

2、投标人通过抽签方式产生排列顺序，我方将按顺序分别与投标人就投标报价、供货方案、材料选用及维保服务等内容进行谈判。投标人最终承诺报价是签订合同的依据。

3、所有成员集中与初审合格的所有供应商分别进行评标。除中标人的成交价进行公示以外，各投标人的技术资料、价格、评分明细(排名)、总得分和其他信息均予以保密。并不限定只进行二轮报价，如果谈判认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

4、投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

5、根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。经评审确定的中标候选人名称和成交金额，由合肥市建设工程监测中心有限责任公司在本公司网站上予以公示，公示期为三个工作日。

6、如认为有必要，可以对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合谈判文件的要求进行资格后审。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将依次对其他中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本公司可以按照谈判小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新谈判。

7、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的中标候选人，中标候选人资格将被取消，同时记录不良信用，在本公司今后的采购活动中记入黑名单。

8、公示期满后各方均无异议或最终审查结果无误的中标候选人，合肥市建设工程监测中心有限责任公司将向其发出中标通知书。中标通知书是合同的组成部分。

中标公示期满接本公司通知后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到合肥市建设工程监测中心有限责任公司综合办领取中标通知书。

# 七.废标

- 出现下列情况之一时，招标单位有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- （1）有效投标人数量不足，导致本次开标缺乏竞争的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的；

- （5）评审后一致认定应予废标的。

# 八.二次采购

1、项目废标后，合肥市建设工程监测中心有限责任公司可能发布二次公告（开标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

2、二次公告发布后，前次报名成功的投标人，符合二次公告投标人资格的，可以进行二次投标。

3、二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次投标文件。

# 九.合同签订

1、中标人应按合肥市建设工程监测中心有限责任公司规定的时间、地点与本公司签订采购合同。采购双方应按照文件、报价文件及开标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。

2、采购双方必须严格按照文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因擅自变更合同引起的问题本公司概不负责，合同风险由双方自行承担。

# 十.验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

# 十一.其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，本公司均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

2、本文件的最终解释权归合肥市建设工程监测中心有限责任公司。

3、投标人对本文件如有不清楚之处，请及时与合肥市建设工程监测中心有限责任公司联系，本公司将尽快予以答复。

附件一：项目说明

附件二：投标授权书

附件三：联合体协议

附件四：本地化服务情况一览表

附件五：投标函

附件六：报价书

附件七：最终承诺报价书

附件八：规格响应表格式

附件九：货物说明一览表

附件十：报价表格式

## 附件一

前注：

1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本文件有任何疑问或澄清要求，请按本文件“投标人须知前附表”中约定方式联系合肥市建设工程监测中心有限责任公司，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

项目说明

技术要求

1、设备质量及供货要求：

投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训等工作，并相关规定做好维保期服务、设备终身维修工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

- 全自动水泥压力试验机参数要求：

- 最大试验力：300KN

- 最大抗折试验力：10KN

- 示值相对误差差：±1%

- 抗压试验速率范围：0-10KN /S

- 抗折试验速率范围：0-0.075KN /S

## 附件二

投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥市建设工程监测中心有限责任公司全自动水泥压力试验机采购活动（项目编号：JCZX-20190212），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：              性别：       身份证号：

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工。

2、投标文件中须附投标人近3个月内为其授权代表缴纳的社保证明材料，具体可通过下述形式之一：

⑴社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

⑵社保局的书面证明材料；

⑶其他经评委会认可的证明材料。

3、经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评委会确认。

4、法人代表投标的，无须提供社保缴纳证明材料。

## 附件三

本地化服务情况一览表

（如文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

## 附件四

投标函

致： 合肥市建设工程监测中心有限责任公司

根据贵方“合肥市建设工程监测中心有限责任公司全自动水泥压力试验机采购项目（项目编号：JCZX-20190212）”邀请公告，我方正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　　份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次文件规定及最终报价承诺供货及安装。

（2）我方根据本次文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核本次文件，包括谈判文件附件、参考资料、文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次文件，并对文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从投标人须知规定的日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的有效期之前均具有约束力。

（6）我方承诺如保证金未在文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的保证金可被贵方没收。

（7）我方同意按贵方要求在现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人授权代表姓名（签字）：          （投标人公章）

日    期：

## 附件五

合肥市建设工程监测中心有限责任公司全自动水泥压力试验机采购项目报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标总价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货及完工期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明： |  |

投标人公章：

年  月  日

## 附件六

合肥市建设工程监测中心有限责任公司全自动水泥压力试验机采购项目最终承诺报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 最终投标总价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货及完工期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明 |  |

投标人公章或代理人签字：

年  月  日

注：本页<最终报价书>由投标人在现场依情况填写，请加盖公章后带至现场备填（不需装订在投标文件内）。考虑投标报价的方便，投标人在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或工程量的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 附件七

规格响应表格式

| 按文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌、型号、技术规格及配置 | 品牌、型号 | 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

年  月  日

注：

1、规格响应表是针对主要（重要）技术指标要求及设备品牌、规格型号要求的配置响应。

2、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

3、投标人所投产品如与文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

## 附件八

货物说明一览表

| 项目编号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

## 附件九

报价表格式

单位：人民币元

| 序号 | 品名品牌型号 | 原产地及品牌 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

投标人公章：                                                                     年  月  日

注：上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣。