合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:公司畅通二环项目现场实验室设备采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二〇年三月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司畅通二环工程项目组建现场实验室，为做好实验室相关试验设备的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：公司畅通二环项目现场实验室设备采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标养室设备 | 15平方喷雾式 | 1套 | 温度：20℃±2℃，湿度＞95％ |
| 2 | 温湿度表 | / | 2个 |  |
| 3 | 操作台 | 宽0.8米*长1.5米*高1.2米 | 2个 |  |
| 4 | 吸耳球 | / | 1个 |  |
| 5 | 压力机 | 2000KN | 1台 | 附技术参数 |
| 6 | 烘箱 | 101-2 | 1台 |  |
| 7 | 电子天平 | 0.01g-2kg/0.01g-15kg | 2台 | 各一 |
| 8 | 容重筒 | 5L/1L | 2个 | 各一 |
| 9 | 酸式滴定管 | 配滴定架 | 1套 | 包检 |
| 10 | 量筒 | 50ml/1000ml/500ml/250ml | 4个 | 各一 |
| 11 | 塑料量杯 | 1000ml/500ml*2个 | 3个 |  |
| 12 | 试剂勺 |  | 1个 |  |
| 13 | 三角烧杯 | 250-300ml | 2个 |  |
| 14 | 定容比重瓶 | 1000ml | 1个 |  |
| 15 | 移液管 | 10ml | 2个 |  |
| 16 | 塑料桶 | 普通水桶 | 1个 |  |
| 17 | 塑料筒 | 5L/10L/20L | 3个 | 各一 |
| 18 | 集料筛 | / | 1套 |  |
| 19 | 研钵 | / | 1套 |  |
| 20 | 灌砂筒 | 直径150mm | 1套 |  |
| 21 | 钢纤 | 扁口 / 洛阳铲式 | 2把 |  |
| 22 | 勺子 | 大 / 小 | 2 | 各一 |
| 23 | 锤子 | 4磅 | 1把 |  |
| 24 | 油漆刷 | 中号 | 1把 |  |
| 25 | 杯刷 | / | 1把 |  |
| 26 | 广口瓶 | 棕色1000ml *2 /棕50ml | 3 |  |
| 27 | 标签纸 | / | 5张 |  |
| 28 | 乙二胺四乙二酸二钠（EDTA二纳） | 500g | 1瓶 |  |
| 29 | 氯化铵 | 500g | 1箱 |  |
| 30 | 氢氧化钠 | 500g | 2瓶 |  |
| 31 | 三乙醇胺 | 500ml | 1瓶 |  |
| 32 | 羧酸钠 | 小 | 1瓶 |  |
| 33 | 硫酸钾 | 500g | 1瓶 |  |
| 34 | 防锈漆喷雾 | / | 1箱 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按13％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2020年3月20日17:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标养室设备 | 15平方喷雾式 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 温湿度表 | / | 2个 |  |  |  |
| 3 | 操作台 | 宽0.8米*长1.5米*高1.2米 | 2个 |  |  |  |
| 4 | 吸耳球 | / | 1个 |  |  |  |
| 5 | 压力机 | 2000KN | 1台 |  |  |  |
| 6 | 烘箱 | 101-2 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 电子天平 | 0.01g-2kg/0.01g-15kg | 2台 |  |  | 各一 |
| 8 | 容重筒 | 5L/1L | 2个 |  |  | 各一 |
| 9 | 酸式滴定管 | 配滴定架 | 1套 |  |  |  |
| 10 | 量筒 | 50ml/1000ml/500ml/250ml | 4个 |  |  | 各一 |
| 11 | 塑料量杯 | 1000ml/500ml*2个 | 3个 |  |  |  |
| 12 | 试剂勺 |  | 1个 |  |  |  |
| 13 | 三角烧杯 | 250-300ml | 2个 |  |  |  |
| 14 | 定容比重瓶 | 1000ml | 1个 |  |  |  |
| 15 | 移液管 | 10ml | 2个 |  |  |  |
| 16 | 塑料桶 | 普通水桶 | 1个 |  |  |  |
| 17 | 塑料筒 | 5L/10L/20L | 3个 |  |  | 各一 |
| 18 | 集料筛 | / | 1套 |  |  |  |
| 19 | 研钵 | / | 1套 |  |  |  |
| 20 | 灌砂筒 | 直径150mm | 1套 |  |  |  |
| 21 | 钢纤 | 扁口 / 洛阳铲式 | 2把 |  |  |  |
| 22 | 勺子 | 大 / 小 | 2 |  |  | 各一 |
| 23 | 锤子 | 4磅 | 1把 |  |  |  |
| 24 | 油漆刷 | 中号 | 1把 |  |  |  |
| 25 | 杯刷 | / | 1把 |  |  |  |
| 26 | 广口瓶 | 棕色1000ml *2 /棕50ml | 3 |  |  |  |
| 27 | 标签纸 | / | 5张 |  |  |  |
| 28 | 乙二胺四乙二酸二钠（EDTA二纳） | 500g | 1瓶 |  |  |  |
| 29 | 氯化铵 | 500g | 1箱 |  |  |  |
| 30 | 氢氧化钠 | 500g | 2瓶 |  |  |  |
| 31 | 三乙醇胺 | 500ml | 1瓶 |  |  |  |
| 32 | 羧酸钠 | 小 | 1瓶 |  |  |  |
| 33 | 硫酸钾 | 500g | 1瓶 |  |  |  |
| 34 | 防锈漆喷雾 | / | 1箱 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。