合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2021年6月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二一年六月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2021年6月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BJ5-10型电动钢筋标距仪 | 1、打印标距：5mm 10mm 2、最大误差：30mm ±0.3mm 3、外形尺寸：530*200*300mm 4、钢锥硬度：HRC62 | 1台 | 需含计量 |
| 2 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | - 容器容积（内径与深度相等）：7L - 压力表量程：0～0.25MPa - 压力表精度：0.01MPa - 骨料最大粒径：40mm | 1台 | 需含计量 |
| 3 | 液压万能试验机夹具 | - V型钳口：适用于φ20～40mm钢筋原材 - 平纹钳口 | 1套 |  |
| 4 | 混凝土抗折试验夹具 | - 适用于试件尺寸：150*150*600(mm)、150*150*550（mm）、100*100*400（mm） - 适用于TYE-300B压力试验机 | 1套 |  |
| 5 | 天然石材固定力弯曲强度夹具 | - 适用于试件尺寸：350*100*30（mm） - 可根据试件实际厚度（H）调节尺寸：试件长度为10H+50mm，宽度为100mm - 适用于GB/T 9966.2-2020天然石材试验方法第二部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 | 1套 |  |
| 6 | 电子分析天平 | 1、最大称量：100g 2、检定分度值e：0.1mg | 1台 | 需含计量 |
| 7 | 抹面铁板 | / | 2块 |  |
| 8 | 坍落度筒 | / | 2个 |  |
| 9 | 砼试模 | 150*150*150 | 1套（8组24个） |  |
| 10 | 锚杆夹具 | 3孔 | 3个 |  |
| 11 | 锚杆夹具 | 2孔 | 3个 |  |
| 12 | 耐磨液压油 | 46号16L/筒 | 10桶 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按13％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2021年6月15日17:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BJ5-10型电动钢筋标距仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土拌合物含气量测定仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压万能试验机夹具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土抗折试验夹具 |  |  |  |  |  |
| 5 | 天然石材固定力弯曲强度夹具 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电子分析天平 |  |  |  |  |  |
| 7 | 抹面铁板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 坍落度筒 |  |  |  |  |  |
| 9 | 砼试模 |  |  |  |  |  |
| 10 | 锚杆夹具 |  |  |  |  |  |
| 11 | 锚杆夹具 |  |  |  |  |  |
| 12 | 耐磨液压油 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。