合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2022-2023年补充仪器设备计量服务

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二二年八月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好仪器设备溯源工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

- 询价情况

1.项目名称：2022-2023年补充仪器设备计量服务

2.项目预算：4.8万元

3.询价清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 出厂编号 | 下次检定校准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水准仪 | 徕卡sprinter--350m | 徕卡测量系统贸易（北京）有限公司 | 2301285 | 2022.11.07 | 1台 |  |
| 2 | 拓普康全站仪 | ES-101 | 拓普康（北京）科技发展有限公司 | GW1886 | 2022.09.14 | 1台 |  |
| 3 | 三鼎T66RTK测量系统 | T66 | 广州三鼎仪器有限公司 | / | 2022.10.12 | 1台 |  |
| 4 | 环刀 | 100cm3 | 南京公路试验仪器厂 | / | 2023.04.25 | 1个 |  |
| 5 | 精密电子天平 | KD-B | 福州科迪电子技术有限公司 | / | 2023.04.14 | 1台 | 需检定 |
| 6 | 电子控温远红外鼓风干燥箱 | HWXL-AB | 天津市庆达试验仪器制造公司 | 35028 | 2022.12.27 | 1台 |  |
| 7 | 智能低温沥青延伸度测定仪 | LYY-8型 | 河北路仪公路仪器有限公司 | / | 2022.10.18 | 1台 |  |
| 8 | 螺旋测微仪 | / | / | / | 2023.04.25 | 1台 |  |
| 9 | 沥青软化点测定仪 | LR-II | 天津京润建筑仪器厂 | / | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 10 | 蓄热系数测定仪 | XRY-II | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 4467 | 2023.01.11 | 1台 |  |
| 11 | 针入度自动试验器 | SYD2801 | 天津中路达仪器科技有限公司 | A-17X3038 | 2023.04.21 | 1台 |  |
| 12 | 便携式气体检测仪 | BH-90 | 河南省保安市电子科技有限公司 | 1001216 | / | 1台 |  |
| 13 | 土壤电阻率测试仪 | V212713 | 北京新宇胜利仪器有限责任公司 | HAC0432 | 2023.04.16 | 1台 |  |
| 14 | 静电测试仪 | EST101 | 东莞市通荣防静电科技有限公司 | 18011228 | 2022.09.21 | 1台 |  |
| 15 | 数字兆欧表 | VC60B+ | VICTOR | 094662032 | 2023.04.16 | 1台 |  |
| 16 | 超声波测厚仪 | GM100 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | CSBCHY-001 | 2023.04.16 | 1台 |  |
| 17 | 指针式推拉力计 | NK-500 | 北京新宇胜利仪器有限责任公司 | 370166020 | 2022.09.13 | 1台 |  |
| 18 | 数字万用表 | UT890C+ | UNI-T | C173758259 | 2022.09.13 | 1台 |  |
| 19 | 手动试压泵 | （0~2.5)MPa | 西安自动化仪表一厂 | 119111875 | 2022.09.13 | 1台 |  |
| 20 | 电子天平 | JE-2002 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 765939 | 2023.04.23 | 1台 | 需检定 |
| 21 | 轮碾成型机 | MTSH-7 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051301 | 2023.04.24 | 1台 |  |
| 22 | 车辙试验机 | MTSH-28 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | / | 2023.04.24 | 1台 |  |
| 23 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MTSJ-8 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051303 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 24 | 真空理论最大相对密度仪 | MTSH-17 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18031631 | 2023.04.21 | 1台 |  |
| 25 | 薄膜加热烘箱 | 82型 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 180455 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 26 | 克利夫兰开口杯式闪点仪 | SLD-3536 | 绍兴市拓展仪器设备有限公司 | 283643 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 27 | 沥青蜡含量测定仪 | MTSL-25 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT060408 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 28 | 立式可调高温炉 | SYD-0615-1 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | ZZ0061511805011 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 29 | 沥青动力黏度测定仪 | SYD-0620 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | KAQ08A1807111AA | 2023.04.21 | 1台 |  |
| 30 | 细集料亚甲蓝试验装置 | MTSJ-9 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051306 | 2023.04.25 | 1台 |  |
| 31 | 集料加速磨光试验机 | MTSJ-7 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051312 | 2023.04.19 | 1台 |  |
| 32 | 电动砂当量试验仪 | MTSJ-1 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051308 | 2023.04.21 | 1台 |  |
| 33 | 细集料流动时间测定仪 | MTSJ-3 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051314 | 2023.04.25 | 1台 |  |
| 34 | 电子计重秤 | TCS-50 | 浦春 | 99291 | 2022.10.27 | 1台 | 需检定 |
| 35 | 直流电阻电桥 | QJ57 | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | 1808003 | 2022.10.14 | 1台 |  |
| 36 | 楼板测厚仪 | HC-HD850 | 海创高科 | 1201806212 | 2022.12.14 | 1台 |  |
| 37 | 管道机器人 | SINGA300E | 深圳市施罗德工业集团有限公司 | ZCDJ03002 | 2022.10.07 | 1台 |  |
| 38 | 爬电距离测试卡 | JST-PD-30 | 昆山杰斯特精密仪器有限公司 | / | / | 2台 |  |
| 39 | 自动全站仪 | TS60 | 瑞士徕卡 | 887543 | 2022.09.16 | 1台 |  |
| 40 | 双向水平千斤顶 | SP-20-20 | 海联液压科技有限公司 | 21010526 | 2022.11.30 | 1台 | 需检定 |
| 41 | 温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | / | 2个 |  |
| 42 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | FSHY-60 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 200315 | / | 1台 |  |
| 43 | 智能数显压力表 | HG-1008XB | / | 210717-1-1 | 2022.08.16 | 3个 | 需检定 |
| 44 | 连续标点机 | XLB-1 | 绍兴市上虞区立江仪器厂 | 201160 | 2023.01.11 | 1台 |  |
| 45 | 渗水系数测定仪 | HDSS-2019 | 北京中博锐科测试设备有限公司 | 209060 | 2023.01.11 | 1台 |  |
| 46 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 496986 | 2023.01.11 | 2台 | 需检定 |
| 47 | 公路工程质量检测尺 | JZC-G2 | 中国温州南方建筑仪器厂 | / | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 48 | 马歇尔电动击实仪 | ZMJ-IIA | 北京路晨伟业仪器设备有限公司 | 212318 | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 49 | 环刀 | 200cm3 | / | / | 2023.05.11 | 1个 |  |
| 50 | 灌砂桶 | 150×355 | / | / | 2023.05.11 | 1套 |  |
| 51 | 贝克曼梁 | / | / | / | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 52 | 指示表 | （0-10）mm | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2033518 | 2023.05.11 | 2台 |  |
| 53 | 电子天平 | JY2002 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 256942 | 2023.05.11 | 2台 | 需检定 |
| 54 | 针片状规准仪 | / | 绍兴市新能仪器有限公司 | / | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 55 | 压碎值试验仪 | 150×128 | / | / | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 56 | 静水电子天平 | JY5001 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 207415 | 2023.05.11 | 1台 | 需检定 |
| 57 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 北京中博锐科测试设备有限公司 | 210230 | 2023.05.11 | 1台 |  |
| 58 | 碱式滴定管 | 50mL | BOMEX | / | 2023.05.10 | 1台 |  |
| 59 | 数字式压力试验机 | DYE-2000 | 无锡新建仪器科技有限公司 | WAC04A2011020 | 2023.05.15 | 1台 | 需检定 |
| 60 | 电子天平 | XY30MA | 常州市幸运电子设备有限公司 | 213204063 | 2023.05.12 | 7台 | 需检定 |
| 61 | 电子天平 | XY2000-2C | 常州市幸运电子设备有限公司 | A2012204468 | 2023.05.12 | 7台 | 需检定 |
| 62 | 灌砂筒 | 150×360 | 上海申济测试设备制造有限公司 | GST-001 | 2023.05.10 | 8个 |  |
| 63 | 钢卷尺 | 5m | 长城 | / | 2022.11.30 | 1个 | 需检定 |
| 64 | 钢卷尺 | 3m | deli | 1# | 2022.11.30 | 2个 | 需检定 |
| 65 | 扭矩扳手 | 10-60 | / | S22050050 | 2023.06.26 | 1个 | 需检定 |

备注：

- 付款方式：服务费用采用固定单价，分两次付款，在完成2022年的计量任务后于2022年12月31日前付款，在完成2023年上半年计量任务后第二次付款。总价以实际计量清单量为准。

## （2）服务周期为一年。

（3）技术服务费用包括计量器具的检测、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障、人员、保险、税费等为完成本项目发生的一切费用， 中标后不予调整。

- （4）中标人应具备校准仪器设备的资质，本次所提供的服务项目必须包含在CNAS相应证书附表或计量授权证书附件内。因本次计量服务参数较多,设备清单中中标人不具备CNAS资质或计量授权的服务项，报经招标人同意，可委托其他具备资质的单位承接。

二、投标人资格要求

投标公司应具备校准仪器设备的资质，本次所提供的校准服务项目必须包含在CNAS相应证书附表或计量授权证书附件内。需在合肥市有相应实验室，满足快速响应需求。

三、服务要求

（1）如每次技术服务的数量发生变化时，乙方应提前通知甲方，在费用结算时，双方按照实际的验收数量进行结算。如遇计量仪器报废、无法修复等需要退校情况的仪器，不需出具报告、证书等就不收取校准费。

- （2）如需乙方到甲方现场服务的项目，甲方应为乙方提供适合现场服务的环境，同时甲方需安排专业人员陪同协作乙方工程师完成现场服务。

## （3）在校准和运输途中仪器有损坏和遗失，乙方将给予折损赔偿。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年8月5日17:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367270。

2.询价原则：最低价原则。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 出厂编号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水准仪 | 徕卡sprinter--350m | 徕卡测量系统贸易（北京）有限公司 | 2301285 | 1台 |  |
| 2 | 拓普康全站仪 | ES-101 | 拓普康（北京）科技发展有限公司 | GW1886 | 1台 |  |
| 3 | 三鼎T66RTK测量系统 | T66 | 广州三鼎仪器有限公司 | / | 1台 |  |
| 4 | 环刀 | 100cm3 | 南京公路试验仪器厂 | / | 1个 |  |
| 5 | 精密电子天平 | KD-B | 福州科迪电子技术有限公司 | / | 1台 |  |
| 6 | 电子控温远红外鼓风干燥箱 | HWXL-AB | 天津市庆达试验仪器制造公司 | 35028 | 1台 |  |
| 7 | 智能低温沥青延伸度测定仪 | LYY-8型 | 河北路仪公路仪器有限公司 | / | 1台 |  |
| 8 | 螺旋测微仪 | / | / | / | 1台 |  |
| 9 | 沥青软化点测定仪 | LR-II | 天津京润建筑仪器厂 | / | 1台 |  |
| 10 | 蓄热系数测定仪 | XRY-II | 湘潭市仪器仪表有限公司 | 4467 | 1台 |  |
| 11 | 针入度自动试验器 | SYD2801 | 天津中路达仪器科技有限公司 | A-17X3038 | 1台 |  |
| 12 | 便携式气体检测仪 | BH-90 | 河南省保安市电子科技有限公司 | 1001216 | 1台 |  |
| 13 | 土壤电阻率测试仪 | V212713 | 北京新宇胜利仪器有限责任公司 | HAC0432 | 1台 |  |
| 14 | 静电测试仪 | EST101 | 东莞市通荣防静电科技有限公司 | 18011228 | 1台 |  |
| 15 | 数字兆欧表 | VC60B+ | VICTOR | 094662032 | 1台 |  |
| 16 | 超声波测厚仪 | GM100 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | CSBCHY-001 | 1台 |  |
| 17 | 指针式推拉力计 | NK-500 | 北京新宇胜利仪器有限责任公司 | 370166020 | 1台 |  |
| 18 | 数字万用表 | UT890C+ | UNI-T | C173758259 | 1台 |  |
| 19 | 手动试压泵 | （0~2.5)MPa | 西安自动化仪表一厂 | 119111875 | 1台 |  |
| 20 | 电子天平 | JE-2002 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 765939 | 1台 |  |
| 21 | 轮碾成型机 | MTSH-7 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051301 | 1台 |  |
| 22 | 车辙试验机 | MTSH-28 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | / | 1台 |  |
| 23 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MTSJ-8 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051303 | 1台 |  |
| 24 | 真空理论最大相对密度仪 | MTSH-17 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18031631 | 1台 |  |
| 25 | 薄膜加热烘箱 | 82型 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 180455 | 1台 |  |
| 26 | 克利夫兰开口杯式闪点仪 | SLD-3536 | 绍兴市拓展仪器设备有限公司 | 283643 | 1台 |  |
| 27 | 沥青蜡含量测定仪 | MTSL-25 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT060408 | 1台 |  |
| 28 | 立式可调高温炉 | SYD-0615-1 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | ZZ0061511805011 | 1台 |  |
| 29 | 沥青动力黏度测定仪 | SYD-0620 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | KAQ08A1807111AA | 1台 |  |
| 30 | 细集料亚甲蓝试验装置 | MTSJ-9 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051306 | 1台 |  |
| 31 | 集料加速磨光试验机 | MTSJ-7 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051312 | 1台 |  |
| 32 | 电动砂当量试验仪 | MTSJ-1 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051308 | 1台 |  |
| 33 | 细集料流动时间测定仪 | MTSJ-3 | 北京蓝航智晟试验仪器有限公司 | 18MT051314 | 1台 |  |
| 34 | 电子计重秤 | TCS-50 | 浦春 | 99291 | 1台 |  |
| 35 | 直流电阻电桥 | QJ57 | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | 1808003 | 1台 |  |
| 36 | 楼板测厚仪 | HC-HD850 | 海创高科 | 1201806212 | 1台 |  |
| 37 | 管道机器人 | SINGA300E | 深圳市施罗德工业集团有限公司 | ZCDJ03002 | 1台 |  |
| 38 | 爬电距离测试卡 | JST-PD-30 | 昆山杰斯特精密仪器有限公司 | / | 2台 |  |
| 39 | 自动全站仪 | TS60 | 瑞士徕卡 | 887543 | 1台 |  |
| 40 | 双向水平千斤顶 | SP-20-20 | 海联液压科技有限公司 | 21010526 | 1台 |  |
| 41 | 温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 2个 |  |
| 42 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | FSHY-60 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 200315 | 1台 |  |
| 43 | 智能数显压力表 | HG-1008XB | / | 210717-1-1 | 3个 |  |
| 44 | 连续标点机 | XLB-1 | 绍兴市上虞区立江仪器厂 | 201160 | 1台 |  |
| 45 | 渗水系数测定仪 | HDSS-2019 | 北京中博锐科测试设备有限公司 | 209060 | 1台 |  |
| 46 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 496986 | 2台 |  |
| 47 | 公路工程质量检测尺 | JZC-G2 | 中国温州南方建筑仪器厂 | / | 1台 |  |
| 48 | 马歇尔电动击实仪 | ZMJ-IIA | 北京路晨伟业仪器设备有限公司 | 212318 | 1台 |  |
| 49 | 环刀 | 200cm3 | / | / | 1个 |  |
| 50 | 灌砂桶 | 150×355 | / | / | 1套 |  |
| 51 | 贝克曼梁 | / | / | / | 1台 |  |
| 52 | 指示表 | （0-10）mm | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2033518 | 2台 |  |
| 53 | 电子天平 | JY2002 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 256942 | 2台 |  |
| 54 | 针片状规准仪 | / | 绍兴市新能仪器有限公司 | / | 1台 |  |
| 55 | 压碎值试验仪 | 150×128 | / | / | 1台 |  |
| 56 | 静水电子天平 | JY5001 | 上海蒲春计量仪器有限公司 | 207415 | 1台 |  |
| 57 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 北京中博锐科测试设备有限公司 | 210230 | 1台 |  |
| 58 | 碱式滴定管 | 50mL | BOMEX | / | 1台 |  |
| 59 | 数字式压力试验机 | DYE-2000 | 无锡新建仪器科技有限公司 | WAC04A2011020 | 1台 |  |
| 60 | 电子天平 | XY30MA | 常州市幸运电子设备有限公司 | 213204063 | 7台 |  |
| 61 | 电子天平 | XY2000-2C | 常州市幸运电子设备有限公司 | A2012204468 | 7台 |  |
| 62 | 灌砂筒 | 150×360 | 上海申济测试设备制造有限公司 | GST-001 | 8个 |  |
| 63 | 钢卷尺 | 5m | 长城 | / | 1个 |  |
| 64 | 钢卷尺 | 3m | deli | 1# | 2个 |  |
| 65 | 扭矩扳手 | 10-60 | / | S22050050 | 1个 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含检测、简单调修、加急、运输、技术服务、质保期保障、人员、保险、税费等为完成本项目发生的一切费用。

投标单位或个人 （盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。